## Slide 1: Viewer 샘플
코드 분석

## Slide 2: 목차
Dx11 – Qt 연동
렌더링 파이프라인
프로그램 4분할/Qt UI 구성
Mpr 단면 출력
슬라이스 업데이트
입력 좌표 기반 십자선 중심 이동

## Slide 3: Dx11 – Qt 연동 기본 개념
QDirect3D11Widget은 Qt 위젯(Qt GUI)를 이용하면서
그 위젯 내부에 Direct3D 11의 렌더링 결과를 직접 출력
- Qt가 만든 윈도우 핸들(HWND)을 Direct3D의 출력 대상(Window Surface)로 사용하는 구조
Qt / Direct3D 공존하는 이유
: Qt는 윈도우 생성 및 입력 이벤트 처리(UI) 담당
: Direct3D는 Gpu 기반의 고성능 그래픽 렌더링 담당
: Qt의 이벤트 루프(입력/갱신 타이밍)을 활용하면서, 실제 그리기(렌더링)는 D3D11이 직접 수행

## Slide 4: Dx11 – Qt 연동 연동의 핵심 흐름
윈도우 핸들 확보 : winId()를 통해 HWND를 가져옴
=>Direct3D는 Win32 윈도우 핸들을 필요로 함

## Slide 5: Dx11 – Qt 연동 연동의 핵심 흐름
Direct3D 장치 생성 :
D3D11CreateDevice
AndSwapChain() 호출
=>Gpu 디바이스
+ 스왑체인 생성

## Slide 6: Dx11 – Qt 연동 연동의 핵심 흐름
Qt 위젯을 직접 그리지
않게 설정 :
setAttribute
(Qt::WA_PaintOnScreen)
/ paintEngine() = nullptr
=>Qt의 페인터 대신
D3D가 직접 그림

## Slide 7: Dx11 – Qt 연동 연동의 핵심 흐름
렌더링 루프 :
Qtimer + onFrame()
=>Qt 타이머로
일정 FPS(60Hz) 유지

## Slide 8: Dx11 – Qt 연동 연동의 핵심 흐름
화면 리사이즈 대응 :
resizeEvent() +
onFrame()
=>Qt 위젯 크기
변경 시 백버퍼 리사이즈
=>Qt의 이벤트 시스템에 의해 자동으로 호출되는 가상 함수

## Slide 9: Dx11 – Qt 연동 연동의 핵심 흐름
입력 이벤트 전달 :
Event 오버라이드
=>마우스/키보드 이벤트
Qt 시그널로 전달

## Slide 10: 렌더링 파이프라인
main.cpp

## Slide 11: 렌더링 파이프라인
ViewerSample.cpp

## Slide 12: 렌더링 파이프라인
Qdirect3D11Widget.cpp

## Slide 13: 렌더링 파이프라인
Qdirect3D11Widget.cpp

## Slide 14: 렌더링 파이프라인
Qdirect3D11Widget.cpp

## Slide 15: MPR 단면 출력
Qdirect3D11Widget.cpp

## Slide 16: MPR 단면 출력
Qdirect3D11Widget.cpp
Direct3D 11을 이용해 의료 영상 뷰어의 렌더 타겟(Render Target)을 초기화하는 함수입니다. 즉, DICOM 데이터를 기반으로 축상(axial), 관상(coronal), 시상(sagittal) 뷰를 그릴 수 있도록 GPU 리소스를 준비

## Slide 17: MPR 단면 출력
Qdirect3D11Widget.cpp

## Slide 18: MPR 단면 출력
FileReader.cpp

## Slide 19: 슬라이스 업데이트
FileReader.cpp